竞争性谈判文件

采购项目名称：救护车及车载抢救设备采购项目

采   购   人：湖南省财贸医院

2020年4月

目录

第一章  谈判通知

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

谈判须知正文

一、说明

二、谈判文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审与谈判

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  谈判通知

湖南省财贸医院对救护车及车载抢救设备采购项目进行竞争性谈判采购，现采用 竞争性谈判 方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

- 一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：救护车及车载抢救设备采购项目

2、采购项目基本概况介绍：详见第四章采购需求

- 二、采购项目预算:430000.00元

2.1采购项目内容与数量、金额：

| 包名 | 品目名称 |  | 数量 | 单位 | 预算金额( 单价 /元） | 预算总价（含税元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车采购项目 |  | 1 | 套 | 315000.00 | 315000.00 |
| 2 | 车载抢救设备 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 40000.00 | 40000.00 |
|  |  | 便携式转运呼吸机 | 2 | 台 | 24000.00 | 48000.00 |
|  |  | 心电监护仪 | 1 | 台 | 12500.00 | 12500.00 |
|  |  | 可视喉镜 | 2 | 台 | 6500.00 | 13000.00 |
|  |  | 便携式指脉氧仪 | 2 | 个 | 250.00 | 500.00 |
|  |  | 便携式吸痰器 | 1 | 台 | 1000.00 | 1000.00 |
| 总价（元） |  | 430000.00 |  |  |  |  |

注：救护车含车辆购置税

2.2 采购进口产品：本采购项目拒绝接受进口产品；

2.3 交货期：合同生效15天内；

- 2.4交货地点：湖南省财贸医院指定地点；

- 三、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近半年（2019年11月-2020年4月内任意连续三个月）的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（2）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近半年（2019年11月-2020年4月内任意连续三个月）依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2019年11月-2020年4月内任意连续三个月）的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

- ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近半年（2019年11月-2020年4月内任意连续三个月）依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2019年11月-2020年4月内任意连续三个月）的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；

- （4）提供上年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明；

- （5）供应商具有实行了“三证合一”或者“多证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证等相关证件，符合基本资格条件的相关条款，未实行登记制度改革的证件在有效期内的继续有效使用。

- （6）投标人参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

- （7）不接受联合体。

- 2、供应商特定资格条件：

- (1) 所投车辆须为国家工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型（品牌、型号），提供证明资料复印件；

- (2) 营业执照中经营范围必须包括汽车销售及维修。

（3）投标人须提供“医疗器械经营企业许可证”或如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”,国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”

（4）提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

- 四、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1、获取谈判文件的时间：2020年4 月13日起至 2020年4月20日(节假日除外)，每日上午 9:00至 12:00 、下午 2:00至 5:00 (北京时间)；

4.2获取招标文件的方式及要求：要求投标人以PDF文件格式将投标人资格要求证明资料发送到1034215845@qq.com（以上资料需加盖公章）。经审核通过后方可领取招标文件，医院以邮件形式发送招标文件（请在提供资料证明时提供邮箱地址）。

- 五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2020 年 4月24日 9 时 00 分（北京时间），地点为湖南省财贸医院六楼会议室（长沙市天心区坡子街139号）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者谈判小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

- 六、采购项目联系人姓名和电话

名  称：湖南省财贸医院

地  址：湖南省长沙市天心区坡子街139号

电  话：0731-85192018

联系人：邓女士

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 救护车及车载抢救设备采购项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南省财贸医院 地址：湖南省长沙市天心区坡子街139号 电 话：0731-85192018 联系人：邓女士 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■ 发布公告 |
|  | 领取或购买谈判文件时应提供的资料 | (1) 谈判通知； (2) 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | (1)基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。详见谈判通知三、供应商资格条件 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受联合体 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ■本项目拒绝采购进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；(3)两型产品；(4)支持中小企业发展；(5)其他。 | 1、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： （1）给予小型和微型企业服务的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 6 ％。 （2）给予中型企业服务的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 3 ％。 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动 |
| 第二章第11.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2020年4月24日9时00分 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.4款 | 采购项目预算 | 包一：315000.00元；包二：115000.00元 |
| 第二章第17.1款 | 保证金 | ■不要求提供 |
| 第二章第18.1款 | 响应文件有效期 | 60日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 响应文件副本份数 | 伍 份（一正四副） |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购项目响应文件 供应商名称： 在 年 月 日（星期 ） 时 分之前不得启封 |
| 第二章第22.1款 | 响应文件的递交地点 | 湖南省财贸医院六楼会议室（长沙市天心区坡子街139号） |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第36.1款、 | 财政部门指定的媒体 | 湖南省财贸医院官网 |
| 第二章第38.3款 | 履约担保 | 不需提供 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第40.1款 | 采购代理服务费 | 无须缴纳 |
| 第二章第41.1款 | 其他规定 | 无 |

谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。

2.4 “谈判小组”是指依据相关法律法规的有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、谈判文件

10．谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判通知

第二章 谈判须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

10.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

- 14.1 响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

14.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.保证金

17.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

28.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

29.谈判

29.1对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.提出成交供应商

30.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

30.2按本章第30.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

30.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。

32.谈判的特殊情形

32.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第30.1款、第33.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

35.保密及串通行为

35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

40.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章  采购合同格式

（略）

第四章 采购需求

一、项目名称：湖南省财贸医院救护车及车载抢救设备采购项目

二、项目清单及技术参数要求

（一）项目清单

采购项目标的的数量、预算金额：

2.1采购项目内容与数量、金额：

| 包名 | 品目名称 |  | 数量 | 单位 | 预算金额( 单价 /元） | 预算总价（含税元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车采购项目 |  | 1 | 套 | 315000.00 | 315000.00 |
| 2 | 车载抢救设备 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 40000.00 | 40000.00 |
|  |  | 便携式转运呼吸机 | 2 | 台 | 24000.00 | 48000.00 |
|  |  | 心电监护仪 | 1 | 台 | 12500.00 | 12500.00 |
|  |  | 可视喉镜 | 2 | 台 | 6500.00 | 13000.00 |
|  |  | 便携式指脉氧仪 | 2 | 个 | 250.00 | 500.00 |
|  |  | 便携式吸痰器 | 1 | 台 | 1000.00 | 1000.00 |
| 总价（元） |  | 430000.00 |  |  |  |  |

注：救护车含车辆购置税

2.2 采购进口产品：本采购项目拒绝接受进口产品；

2.3 交货期：合同生效15天内；

- 2.4交货地点：湖南省财贸医院指定地点；

（二）产品技术参数及要求

包1、救护车采购要求

1.1救护车改装按照中国人民共和国汽车行业标准和Q/XTP-2016执行。

1.2救护车医疗舱设计安全性能高、人性化，实用性强，符合我院特殊定制要求。

1.3采购范围包括院前急救中心救护车设备的供货、运输、现场装卸、现场安装、保修及售后服务等全部工作。 供应商应根据谈判文件所提出的技术规格、参数、数量、质量和服务要求，综合考虑材料和设备的适应性，提供最佳性价比的产品和服务。

1.4要求为15座商务底盘车。

1.5底盘品牌与改装后为同一品牌（提供证明材料）。

1.6投标人需提供当地所投产品底盘生产厂家授权维修站服务出具售后服务承诺函原件。

1.7车辆交付日期为签订采购合同后三天。

2、配置要求

2.1、底盘配置

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长*宽*高 mm） | ≥5780×2000×2590 |
| 2 | 医疗舱尺寸 ( 长 *宽*高)mm | ≥3200×1740×1800 |
| 3 | 最大总质量（kg） | ≥3600/3700 |
| 4 | 乘员人数（人） | ≦9 |
| 5 | 轴距（mm） | ≥3750 |
| 6 | 最 小 离 地 间 隙（mm） | ≥195 |
| 7 | 最高车速（km/h） | ≥145 |
| 8 | 发动机排量（L） | 2.198L≦排量≦2.398L |
| 9 | 额定功率（KW） | ≥100 |
| 10 | 接近/离去角(°) | ≥22/24 |
| 11 | 动力燃油 | 柴油 |
| 12 | 燃油箱容量（L） | ≥80 |
| 13 | 百公里油耗（L） | ≥9 |
| 14 | 驱动型式 | 4×2 后轮驱动 |
| 15 | 变速箱 | 6 前进档，1 倒档 |
| 16 | 悬挂型式 | 前独立悬挂/后 2 片钢板弹簧 |
| 17 | 转向型式 | 齿轮齿条式、液压助力转向 |
| 18 | 制动型式 | 前后盘式，液压制动 |
| 19 | 排放标准 | 国V |

2.2医疗舱配置

| 序号 | 功能分类 | 名称 | 主要功能\技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护系统 | 自动上车担架 | 自动上车担架，主要用于转运病人上下救护车；材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理；头部靠背可调；折腿机构可由两边把手控制，仅需一名救护车人员可推上车 | 1 | 套 |
|  |  | 担架上车平台 | 采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车，平台底部放置铲式担架 | 1 | 套 |
|  |  | 铲式担架 | 符合救护车使用及救护标准 | 1 | 套 |
|  |  | 输液瓶夹持器 | 2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤 | 2 | 只 |
|  |  | 氧气瓶 | 15L 铝质无缝，含固定支架,公称压力 15MPA | 2 | 只 |
|  |  | 氧气终端 | 吸氧用终端（1个）连接湿化器，呼吸机用的终端（1个）连接呼吸机专用接头 | 2 | 只 |
|  |  | 医用氧气吸入器 | 插头体总成(氧气) | 1 | 只 |
|  |  | 呼吸机接口 | 插头体总成(氧气) | 1 | 只 |
|  |  | 氧气双表调压阀 | 氧气双表调压阀XCF29 | 2 | 只 |
|  |  | 折叠看护座椅 | 两边带扶手，带吸塑件，配两点式安全带，方便医护操作 | 1 | 只 |
| 2 | 外观、警示系统 | 救护车专用顶盖 | 高分子材料 国家专利,外观大气,空气流动学流线性设计 | 1 | 套 |
|  |  | 救护警灯总成 | 嵌入、分体式流线型蓝色外罩，警报器功率≥100W， 线控式控制器,内配置:LED 灯。 | 1 | 套 |
|  |  | LED 角闪灯 | 嵌入式高亮蓝白爆闪灯 | 2 | 只 |
|  |  | LED 蓝色闪灯 | 嵌入式高亮蓝白爆闪灯 | 4 | 只 |
|  |  | 救护标志 | 不干胶 蓝色蛇标，急救 120 字符等 | 1 | 套 |
|  |  | 红色彩条 | 喷涂 颜色鲜艳,醒目,有效警示 | 1 | 套 |
|  |  | 太阳膜 | 后舱玻璃深灰色 | 1 | 套 |
| 3 | 电器 系统 | 逆变器 | 1200W正弦波逆变电源 | 1 | 只 |
|  |  | 交/直流插座 | 组合插座，可接三/二孔的多功能交/直流两用插座 | 5 | 只 |
|  |  | 空调系统 | 前后舱独立空调，独立控制，原车原厂（需提供鼓风机照片） | 1 | 套 |
|  |  | 室内射灯 | LED1W色温中性白 | 1 | 只 |
|  |  | 室内照明灯 | 嵌入式LED高亮照明灯 | 4 | 只 |
|  |  | 对讲机系统 | 符合救护需求，前后双控 | 1 | 套 |
|  |  | 多功能换气扇 | 符合救护车换气要求 | 1 | 套 |
|  |  | 紫外线消毒灯 | 消毒灯具备定时延时开启功能 | 1 | 只 |
| 4 | 橱柜/内饰系统 | 中隔板总成 | PVC 轻型环保材料，驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送） | 1 | 套 |
|  |  | 左侧设备柜 | PVC 轻型环保材料，蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品 | 1 | 套 |
|  |  | 左侧设备柜台上柜 | PVC 轻型环保材料，平台边缘突出3CM，可放置多台设备 | 1 | 套 |
|  |  | 左侧氧气瓶柜 | PVC 轻型环保材料，配置氧气瓶底座、固定支架、氧气瓶 | 1 | 套 |
|  |  | 医用地板 | 整体塑胶 防水、防腐、耐磨、抗菌 | 1 | 套 |
|  |  | 硬质内饰 | 内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料 | 1 | 套 |
| 5 | 其 它 | 顶棚扶手 | 舱内顶部安全扶手、中/后门上车扶手 | 2 | 根 |
|  |  | 污物桶 | ≥6L脚踏式 | 1 | 只 |
|  |  | 灭火器 | 原车 2kg 干粉灭火器一套 | 2 | 只 |
|  |  | 单人座椅 | 原装座椅.含三点式安全带 | 3 | 只 |
|  |  | 侧拉门玻璃窗 | 平贴推拉玻璃窗 | 1 | 套 |
|  |  | 行车记录仪 |  | 1 | 个 |

2.3以上车辆底盘及改装维保期：底盘部分贰年或者拾万公里（以先到为准），改装部分壹年或者10万公里，赠送（除质保外的）免费保养两次。负责按照采购人要求免费安装车载抢救设备。

包2：车载抢救设备

除颤监护仪技术参数

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量≤6kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 迅速开机2秒；迅速充电，充电至200J≤3秒；充电至360J≤5秒；恢复ECG基线≤3秒。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 配血氧饱和度监护功能和无创血压功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选配除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

便携式转运呼吸机招标参数

1、总体要求

1.1　呼吸机通过9001/13485质量体系认证及欧盟CE认证；

1.2　全模具化生产制造工艺；

1.3　适用于急诊科、妇产科、ICU、车载转运、户外急救、院前急救及床边使用；

1.4　大屏幕彩色液晶显示屏；中文操作和显示呼吸参数；

1.5　适用电源：交流110～220V、50/60Hz，具有备用直流电池，充电后工作时间≧4h；

1.6　驱动方气：气动电控呼吸机，具有时间切换、容量控制、压力限制等通气方式；

1.7　工作压力：0.28～0.6MPa；

1.8  具有一键锁屏功能，防止误操作，保证呼吸机工作安全；

1.9  主机重量：≤3.5kg；

1.10 标配一个氧气瓶≧2.8L；

2、呼吸模式及特殊功能

★2.1　标准通气模式：IPPV、SIGH、A/C、SIMV、SPONT、手控模式等；

2.2  具有压力触发功能；

2.3  具有携带方便、抗震动、抗干扰、防水等功能；

3、呼吸机设置参数

3.1　潮气量调节范围：20～2000mL；

3.2　呼吸频率：4～100bpm（其中SIMV时1-40/min）

3.3  吸气时间：0.2～6s

3.4  叹息：1～5次/100次

3.5  氧浓度：45%～100%连续可调

3.6  压力触发灵敏度：-20～0cmH2O

4、监测参数

4.1　参数监测：潮气量、通气量、频率、峰值压、氧浓度（选配）；

4.2　波形图：压力－时间波形；

4.3　报警：潮气量、分钟通气量、气道压力、窒息、外接电源断电、备用电池欠压、机器故障、声响报警及显示屏提示等；

5、商务条件

★5.1　具备20年以上专业呼吸机生产的企业，成熟产品。

心电监护仪参数

- 便携式一体化监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者，可置于普通病房中、可固定于救护车上或床旁，用于监测病人各项生理参数。同时也可转运使用。

- 工作条件 电源：兼具交流供电：220v，50Hz和内部蓄电池供电；蓄电池容量：电池带电量显示，低电量提醒功能，低功耗，锂电池供电时间: >120分钟

- 监护仪外形结构：≧8.4寸彩色TFT显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示(8寸7通道)

- 标配重量≦3.5kg

- 具有中文/英文操作界面。

- 监测参数：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 

- 3/5导心电测量，常规界面下最多可显示2通道心电

- ＊心电采用ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- 基本监护项目：心电ECG、心率（脉搏率）、呼吸RESP、血氧SPO2,、无创血压NIBP基本五项监测； 需要时可增配：有创血压，体温等。

- 抗干扰功能：抗干扰电路，抗肌电、除颤、电刀等干扰。

- HR心律来源可选； 阻抗呼吸描迹法；可同时实现波形显示和数字显示；呼吸波形幅度和扫描速度可调。

- 血氧具备波形和数字显示，具有抗运动和低灌注功能；测量范围：1-100%

- 可测量收缩压、舒张压和平均压；成人血压测量范围：0—300mmHg；小儿血压范围：0—250mmHg 有过压保护。

- ＊ 报警项目：心率（或脉搏率）、SPO2、NIBP、呼吸率、心律失常等，报警指示：高亮度显示信息、报警声音和报警灯；360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息具有三级报警功能；

- 可支持外接打印机A4打印

- 支持中/英文字符输入

- 具备血液动力学、药物计算功能,氧合计算,通气计算,肾功能计算 

- 具有掉电存储功能 

- 具备Nurse Call报警功能

- 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 支持有线联网

- 通过CE认证、SFDA认证

- 提供心电连接线、血氧饱和度连接线、血压监测袖带各2套，产品全套保修≥2年，提供操作手册及维修指南，提供设备操作流程和设备日常维护记录表，提供该设备维修专用工具以及非标的电源连接线。该设备为强检设备，安装验收时销售单位必须出具计量部门出具的检验合格。

便携式吸痰器参数

- 可便携式用于急诊室、手术室、病房监护室、救护车上抢救患者，供吸痰、脓血等粘稠液体用。

- 主机采用无油润滑活塞泵

- 输入功率90VA

- 抽气速率>15L/min

- 极限负压值>0.06MPa

- 负压调节范围0.02MPa至极限负压，圆形负压调节真空表可直观显示数值。

- 隐藏埋入式储液瓶，内置防溢装置，防止液体溢入机体，储液瓶容量≧1000ml。

- 噪声≤65分贝

- 可拆卸式电源线，易收纳不易损伤折断电线。

可视喉镜参数

- 视野：分辨率≧3.72lp/mm，

- 真彩液晶显示屏，高清显示，图像清晰，稳定性好。

- 显示器前后转动度0-130°。

- 显示器左右转动度0-270°。

- 视场角≧60°，有利于临床困难气管操作。

- 摄像头内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≧150LUX

- 摄像头与喉镜片前端垂直距离≤30mm，无盲区。

- 一次性镜片设计，防止交叉感染，最小厚度8mm，可有大中小三种喉镜片便于临床使用。

- 镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座专利设计。

- 纺锤形手柄设计，握持舒适，轻巧便携，重量≤180g，开机即用。

- 充电器输入220V/50HZ。

便携式指脉氧仪参数

- 显示方式：OLED显示，四向显示读数，重力感应，不同手势、不同方向，都可直观读数

- 血氧饱和度显示范围为：70～100%，±2%

- 脉率显示范围为：25～250BPM，±1%或±lbpm

- 功耗：≤30mA

三、项目建设要求及说明

1.产品运输、保险及保管

1.1  中标供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标供应商承担。

1.2  中标供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3  中标供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.4  中标供应商负责其派出的所有人员的人身意外保险。

2.安装调试

2.1  中标供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，均由中标供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。

2.2  中标货物必须为全新未拆封的设备，用户单位验收后才能上架调试。中标供应商负责设备安装上架、技术调试。

2.3  中标供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.4  项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.测试验收

3.1  项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3   医疗设备货物到货后，需由货物使用单位使用15天后，使用无质量问题即可由中标供应商向湖南省财贸医院提交验收单，经签字确认后，湖南省财贸医院报请相关部门组织核实及验收。设备如不是人为损坏或自然灾害等原因造成的故障，中标供应商需接受无条件退货或者更换新设备，如更换新设备，验收工作需顺延1个月。

3.4	项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

3.5	采购人与中标供应商双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标供应商必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

4.质量保证

4.1	中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2   质保期按各项目质保要求。若所投产品厂家正常保修超过各项目质保要求的，以厂家正常保修期为准；若投标人承诺的质保期超过要求的，以投标人承诺的质保期为准。 超出厂家正常保修范围的，中标供应商需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4.3	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

5.售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24h的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24h的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24h的现场支援，一般故障提供5×8h的现场支援。故障电话响应时间不超过1h，到达现场时间不超过24h。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内中标供应商负责对产品维护保养每年不少于2次；质保期内设备出现两次相同故障，中标供应商必须无条件免费更换新机或无条件退货。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件；在质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，采购人可要求无条件退货，因所投设备检验检查结果偏差或设备质量问题发生医疗事故的由中标供应商承担损失，采购人并向相关部门上报医疗器械不良事件报告。

5.5   投标人投标时需提供产品主要备品备件、耗材清单和长期供货的优惠价格和承诺。

6.技术支持与培训

6.1	中标供应商应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。投标人应按下列要求在投标文件中提供详细的培训方案及计划。

（1）免费院内现场培训：

1）培训内容：产品的结构、性能、安装、调试及维修方法，使受培训人员能正确进行操作和常见故障排除处理，以及招投标文件中所涉及的技术内容。

2）培训地点：产品制造厂的技术支持中心或采购用户单位所在地。

3）培训人数：采购用户单位科室的使用操作人、维修人员

## 四、其他要求及说明

1．交货时间及地点

1.1   交货时间：合同签订后15天内交货完毕

1.2	  交货地点：采购人指定地点。

2．结算方法

2.1	付款人：国库集中支付

2.2	付款方式：合同签订后，包1救护车上牌后一次性全额付清；包2车载抢救设备，安装调试完毕，甲方使用15天验收合格后，第一期款项付合同总额的90%，余下10%质保期结束后付给乙方，乙方提供增值税发票。

3．   项目清单中所有产品，中标供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保为原厂产品，能按厂家规定在长沙地区享受厂家售后服务。

4．   质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。

5．   本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

6．   所有设备均由中标供应商提供设备正常工作应用的软、硬件，及测试用耗材和试剂。

7．   投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

8．   投标人须提交无条件退货承诺书，否则视为无效投标。

9．  对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

## 五、 其他未涉及事项,双方另行协商。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

- 一、谈判响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

- 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

- 二、保证金

- 附件3：保证金退还申请书

- 三、供应商的资格证明材料

- 附件5：供应商基本情况表

- 附件6：供应商的资格证明材料

四、货物说明或者施工组织设计或者服务方案

附件7：技术指标说明（货物类适用）

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8：中小企业声明函

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

七、报价一览表及报价文件

- 附件9：报价文件(货物类项目适用)

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

- 一、谈判响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起60日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式 贰 份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

附件3：工程质量保修书(工程类项目适用)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、保证金

1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件3

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），委托代理编号：               竞争性谈判的供应商，现申请按该项目谈判文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

三、供应商的资格证明材料

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

供应商的资格证明材料

四、货物说明或者施工组织设计或者服务方案

附件6

技术指标说明（货物类适用）

包号

| 序号 | 货物名称（品目分类） | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

- 说明：1、货物类项目按本表填写。货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2、工程类项目供应商应提交完整的施工组织设计。施工组织设计应包括：(1)施工方案；(2)施工进度计划及保证措施；(3)保证质量措施；(4)保证安全措施；(5)文明施工现场措施；(6)劳动力安排计划；(7)主要机具使用计划；(8)合理化建议。

3、服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。服务方案或服务大纲应包括：(1)服务目标、范围和任务；(2)服务方案；(3)服务团队组织安排计划；(4)工作流程；(5)进度计划及保证措施；(6)质量保证措施；(7)合理化建议；(8)其他。

附件7

主要人员简历表(工程类、服务类适用)

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

- 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章谈判须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

七、报价一览表及报价文件

附件9

报价一览表（货物类适用）

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称及型号规格 | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 价格 |  | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

说明：1、“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如A02010103服务器；

2、“品牌和生产厂家”栏指产品的品牌和生产厂家，生产厂家还应提供组织机构代码；

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

分项价格表(货物类适用)

项目名称：

包号：                                                                                                       金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品目代码 | 商品编码 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商 机构代码 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

八、供应商认为需要提供的其它资料

- 九、最后报价

说明：最后报价按第二章谈判须知第29条规定提供，格式按附件9。

### 十、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十一、供应商廉洁自律承诺书

湖南省财贸医院：

本公司自愿与湖南省财贸医院长久合作、互惠互赢。为规范采购活动及合同履行，确保采购活动的公开、公正、公平，从源头上预防和遏制违纪违法问题的发生，特承诺如下：

一、在与贵单位业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

二、在与贵单位合作期间，不以任何理由向贵单位人员及亲属行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用。

三、不同贵单位人员及其亲属从事合作项目相关的物资买卖及中介活动。

四、不与其他竞买人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞买人参与公平竞争和损害贵单位利益。

五、不私下接触贵单位人员，不以弄虚作假的方式参加竞买。

六、积极配合贵单位信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。

七、若贵单位人员提出违纪要求或有其他违纪违法问题，向贵单位纪检监察部门举报。

八、若违反上述条款，贵单位有权立即终止与我司合作，并列入贵单位的黑名单，永久取消供应商资格。

承诺单位(盖章)：

法定代表人（签名）：

年    月    日